様式第26の5（第62条の2の2第2項関係）

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書（コーティング有）

| 令和 年 月 日 南渡島消防事務組合 管理者 池 田 達 雄 殿 申 請 者 住 所 （電話 ) 氏 名 |
| --- |
| 設 置 者 | 住所 |  | 電話 |
|  | 氏名 |  |
| 設置場所 |  |
| タンクの呼称又は番号 |  |
| 設置の許可申請年月日 | 年 月 日 |
| 設置の許可年月日 及び許可番号 | 年 月 日 第 号 |
| 基準適合届出 | 新基準適合届出( 年 月 日)・第一段階基準適合届出( 年 月 日) |
| 貯蔵危険物の類、品名、化学名 | 第 類 |
| 貯蔵最大数量 | Kl |
| 底部外面の腐食の発生に 影響を及ぼす変更の予定 | 基 礎 | 有 ・ 無 |
|  | 構 造（底部の板の張り替え等） | 有 ・ 無 |
| コーティング＊ | 種類 | １ ガラスフレークコーティング ２ その他（ ） |
|  | 施工の区分 | 新 規 ・ 中 途 ・ 塗り替え （コーティング施工年月日 年 月 日） |
| タンクの腐食量＊ | 前々回保安検 査日 | 年 月 日 | 連続板厚 測定 | 有・無 | 連続板厚 測定日 | 年 月 日 |
|  | 前回保安検 査日 | 年 月 日 |  | 有・無 |  | 年 月 日 |
|  | アニュラ板 | 1年当りの 板厚減少量 | mm/年 | 底 板 | 1年当りの 板厚減少量 | mm/年 |
|  |  | 前回保安検査時 最少板厚 | mm |  | 前回保安検査時 最少板厚 | mm |
| 上記からの算出期間 | 年 |
| 算出期間または15年のうち短い方 | 年 |
| 加温貯蔵の有無 | 有 ・ 無 |
| タンク底部外面の 腐食防止措置＊ | 外面防食措置 | アスファルトサンド・電気防食・その他（ ） |
|  | 雨水浸入防止措置 | 有（適・否）・ 無 |
| 補修・変形＊ | 補修の適否 | 適 ・ 否 |
|  | 有害な変形の有無 | 有 ・ 無 |
| 不 等 沈 下＊ | 最大値のタンク直径に対する割合 |
| 支 持 力 ・ 沈 下＊ | 平均沈下量 mm／年 |
| 維持管理体制 | 過去３年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生 | 有 ・ 無 |
|  | 過去３年間の消防法第１２条第２項に基づく措置命令 | 有 ・ 無 |
|  | 消防法第14条の2、第14条の3及び第14条の3の2の規定に関する違反 | 有 ・ 無 |
|  | 保安作業従事者に対する適切な教育訓練＊ | 適 ・ 否 |
|  | 保安のための適切な巡視、点検＊ | 適 ・ 否 |
| ※受 付 欄 | 備 考 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。

３　＊印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。

４　※印の欄は、記入しないこと。